## 封-1 招标工程量清单
|  | 给排水 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 给水工程（冷水）
1.3 | 附件及设备
1.4 | 排水工程
1.5 | 套管
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011612001001 | 塑料管道拆除 DN32以内 | [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管道拆除 DN32以内 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 4.54
2 | 011612001002 | 塑料管道拆除 DN50以内 | [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管道拆除 DN50以内 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 4.68
3 | 011612001003 | 塑料管道拆除 DN110以内 | [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管道拆除 DN110以内 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 3.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011612002001 | 蹲式大便器拆除 | [项目特征] 1.名称:蹲式大便器拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2
5 | 011612002002 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.名称:洗手盆拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2
6 | 011612002003 | 阀门DN20拆除 | [项目特征] 1.名称:阀门DN20拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2
7 | 011612002004 | 阀门DN50拆除 | [项目特征] 1.名称:阀门DN50拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011612002005 | 水表拆除 | [项目特征] 1.名称:水表拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
9 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:投标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 2
给水工程（冷水）
1 | 031001006001 | PPR管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 18.43
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | PPR管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材，穿墙打洞等 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 11.26
附件及设备
1 | 031006014001 | 直饮水设备 | [项目特征] 1.名称:直饮水设备 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031003001001 | 截止阀 DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
3 | 031004014001 | 清扫口 DN50 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
4 | 031004014002 | 地漏 DN75 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
排水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006003 | U-PVC管 De75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:U-PVC管 De75 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 2.2
2 | 031001006004 | U-PVC管 De50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC管 De50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 15.29
套管
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031002003001 | 套管DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:套管DN40 2.材质:焊接钢管 3.其他:满足设计及规范要求及包含所有需要的辅材 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
本页小计
合 计