## 封-2 招标控制价1
封-2 | 室外给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 86,368.98
|  | (大写): | 捌万陆仟叁佰陆拾捌元玖角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 519.41
(大写): |  |  |  | 伍佰壹拾玖元肆角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 全费用单位工程造价汇总表
表-04
单位工程造价汇总表（全费用）
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 82256.17
1.1 | 安装工程 | 82256.17
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费 | 4112.81
4 | 其他项目税金 |  |  | －
合计 |  | 86,368.98
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表1
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m3 | 431.79 |  | 30.45 | 13148.01
2 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求及规范 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:满足设计要求及规范 4.填方来源、运距:综合考虑 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m3 | 408.79 |  | 47.36 | 19360.29
本页小计 | [7 empty] | 32508.3
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103001002 | 回填方-砂砾土 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求及规范 2.填方材料品种:砂砾土 3.填方粒径要求:满足设计要求及规范 4.填方来源、运距:综合考虑 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m3 | 23.09 |  | 135.48 | 3128.23
4 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:原开挖料 2.运距:综合考虑 3.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m3 | 23 |  | 37.89 | 871.47
本页小计 | [7 empty] | 3999.7
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006018 | PE给水管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 8.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m | 26.81 |  | 32.73 | 877.49
本页小计 | [7 empty] | 877.49
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006019 | 钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管 DN300 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管 DN300 4.连接形式:承插橡胶密封圈连接 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 8.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m | 102.61 |  | 302.52 | 31041.58
本页小计 | [7 empty] | 31041.58
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001001004 | 压力流污废水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:核素污染废水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管 DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m | 21.03 |  | 161.14 | 3388.77
8 | 031001001005 | 压力流污废水管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:核素污染废水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管 DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍 5.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | m | 4.43 |  | 74.04 | 328
本页小计 | [7 empty] | 3716.77
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040504003001 | 塑料检查井 Φ450 | [项目特征] 1.检查井材质、规格:塑料检查井 Φ450 2.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.检查井安装 2.井筒、井圈、井盖安装 3.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | 座 | 6 |  | 378.38 | 2270.28
10 | 040504001002 | 砖砌检查口井 D=700mm | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15级砖 3.勾缝、抹面要求:M10级防水砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C30 6.备注:详见23S519图集 7.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.防水、止水 6.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | 座 | 3 |  | 953.45 | 2860.35
本页小计 | [7 empty] | 5130.63
表-09
分部分项工程项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040504001003 | 球墨铸铁井盖（承重型） | [项目特征] 1.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 承重型 承载力不得小于400KN(D400) 2.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.井圈、井盖安装 2.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | 套 | 4 |  | 674.33 | 2697.32
12 | 040504001004 | 球墨铸铁井盖（轻型） | [项目特征] 1.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 轻型(B125) 2.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.井圈、井盖安装 2.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | 套 | 3 |  | 417.13 | 1251.39
13 | 040504001005 | 成品八角高强丝防坠网 | [项目特征] 1.名称:成品八角高强丝防坠网 2.备注:该单价为包含人工、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、规费、税金在内所有的全费用单价。 [工作内容] 1.防坠网安装 2.完成施工图纸及本清单所需全部工作内容 | 套 | 7 |  | 147.57 | 1032.99
本页小计 | [7 empty] | 4981.7
合 计 | [7 empty] | 82256.17

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目全费用清单计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-09-1 全费用分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
项目编码 | 040101002001 | 项目名称 |  | 挖沟槽土石方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 综合单价 |  |  |  | 30.45
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 组织措施费 | 安全文明施工费 | 建设工程竣工档案编制费 | 住宅工程质量分户验收费 | 规费 | 税金 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DA0028 | 机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4 | 1000m3 | 0.0007 | 0.42 |  | 0 | 2.52 | 18.4 | 0.54 | 7.64 | 0.22 | 1.2 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0 | 0.21 | 0.43 | 4.83
借DA0105 | 机械凿打沟槽、基坑石方、混凝土及钢筋混凝土 沟槽(基坑) 软质岩 | 100m3 | 0.003 | 0.7 |  | 0.21 | 13 | 18.4 | 2.52 | 7.64 | 1.05 | 1.2 | 0.16 | 1.45 | 0 | 0.66 | 0 | 0.03 | 0 | 0.99 | 2.06 | 22.83
借DA0110 | 机械挖沟槽石渣混凝土及钢筋混凝土 深度(m以内) 4 | 1000m3 | 0.0003 | 0.3 |  | 0 | 1.41 | 18.4 | 0.31 | 7.64 | 0.13 | 1.2 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.25 | 2.79
合 计 |  |  |  | 1.42 |  | 0.21 | 16.93 | - | 3.38 | - | 1.4 | - | 0.22 | 1.91 | 0 | 0.88 | 0 | 0.04 | 0 | 1.32 | 2.74 | 30.45
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0142; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 104; 一般风险 费用 8: 0.06; 一般风险 费用 10: 1.48
2.材 料
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 0.21
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0354; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.14; 一般风险 费用 10: 4.39
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.9212; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.5; 一般风险 费用 8: 1.71; 一般风险 费用 10: 6.91
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
项目编码 | 040103001001 | 项目名称 |  | 回填方 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 47.36
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DA0148 | 槽(坑)回填 夯填土方 | 100m3 | 0.007 | 21.17 |  | 0.05 | 1.37 | 10.78 | 2.43 | 3.55 | 0.8 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.47 | 0 | 0.04 | 0 | 1.74 | 2.84 | 31.55
借DA0149 | 槽(坑)回填 夯填石渣 | 100m3 | 0.003 | 10.59 |  | 0.03 | 0.7 | 10.78 | 1.22 | 3.55 | 0.4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.87 | 1.42 | 15.81
合 计 |  |  |  | 31.76 |  | 0.07 | 2.07 | - | 3.65 | - | 1.2 | - | 0 | 1.26 | 0 | 0.71 | 0 | 0.06 | 0 | 2.6 | 4.27 | 47.36
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.3176; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 104; 一般风险 费用 8: 1.27; 一般风险 费用 10: 33.03
2.材 料
（1）计价材料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0168; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.06
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 1.2483; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.87
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
项目编码 | 040103001002 | 项目名称 |  | 回填方-砂砾土 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 135.48
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DA0158 | 回填砂砾石 | 1000m3 | 0.001 | 0.48 |  | 139.85 | 7.01 | 18.4 | 1.38 | 7.64 | 0.57 | 1.2 | 0.09 | -27.08 | 0 | 0.36 | 0 | 0.01 | 0 | 0.54 | 12.2 | 135.42
合 计 |  |  |  | 0.48 |  | 139.85 | 7.01 | - | 1.38 | - | 0.57 | - | 0.09 | -27.08 | 0 | 0.36 | 0 | 0.01 | 0 | 0.54 | 12.2 | 135.42
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0048; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 104; 一般风险 费用 8: 0.02; 一般风险 费用 10: 0.5
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.01; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.04
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
砂砾土 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 1.2856; 企业管理费 4: 108.8; 利润 6: 86.8; 一般风险 费用 8: -28.28; 一般风险 费用 10: 111.59
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0112; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.04; 一般风险 费用 10: 1.39
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.5893; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.5; 一般风险 费用 8: 1.1; 一般风险 费用 10: 4.42
汽油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0211; 企业管理费 4: 6.75; 利润 6: 8.75; 一般风险 费用 8: 0.04; 一般风险 费用 10: 0.18
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
项目编码 | 040103002001 | 项目名称 |  | 余方弃置 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 37.89
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DA0163 换 | 机装机械运土 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):10000 | 1000m3 | 0.0007 | 0.28 |  | 0.04 | 14.64 | 18.4 | 2.75 | 7.64 | 1.14 | 1.2 | 0.18 | 1.74 | 0 | 0.72 | 0 | 0.03 | 0 | 1.07 | 2.24 | 24.82
借DA0167 换 | 机装机运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):10000 | 1000m3 | 0.0003 | 0.12 |  | 0.02 | 7.74 | 18.4 | 1.45 | 7.64 | 0.6 | 1.2 | 0.09 | 0.92 | 0 | 0.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.57 | 1.18 | 13.07
合 计 |  |  |  | 0.4 |  | 0.05 | 22.38 | - | 4.19 | - | 1.74 | - | 0.27 | 2.66 | 0 | 1.09 | 0 | 0.05 | 0 | 1.64 | 3.41 | 37.89
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.004; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 104; 一般风险 费用 8: 0.02; 一般风险 费用 10: 0.42
2.材 料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.012; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.05
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0585; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.23; 一般风险 费用 10: 7.25
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 1.281; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.5; 一般风险 费用 8: 2.38; 一般风险 费用 10: 9.61
汽油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0151; 企业管理费 4: 6.75; 利润 6: 8.75; 一般风险 费用 8: 0.03; 一般风险 费用 10: 0.13
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
项目编码 | 031001006018 | 项目名称 |  | PE给水管DN65 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 32.73
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
CK0409 | 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤75mm | 10m | 0.1 | 6.15 |  | 3.71 | 0.03 | 29.46 | 1.82 | 23.68 | 1.46 | 2.8 | 0.17 | 0.21 | 0 | 0.73 | 1.22 | 0.12 | 0 | 1.11 | 2.84 | 31.49
CK0878 | 管道消毒、冲洗 公称直径 ≤65mm | 100m | 0.01 | 0.5 |  | 0.08 | 0 | 29.46 | 0.15 | 23.68 | 0.12 | 2.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.11 | 1.24
合 计 |  |  |  | 6.65 |  | 3.79 | 0.03 | - | 1.97 | - | 1.58 | - | 0.19 | 0.21 | 0 | 0.79 | 1.32 | 0.13 | 0 | 1.2 | 2.95 | 32.73
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0532; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.21; 一般风险 费用 10: 6.86
2.材 料
（1）计价材料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
塑料给水管管件DN75 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.281; 企业管理费 4: 12.39; 利润 6: 12.39; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 3.48
钢锯条 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 条; 定额施工机具使用费 3: 0.0241; 企业管理费 4: 0.43; 利润 6: 0.43; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
铁砂布 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 张; 定额施工机具使用费 3: 0.007; 企业管理费 4: 0.83; 利润 6: 0.83; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
热轧厚钢板8~15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0044; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 3.46; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
氧气 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0006; 企业管理费 4: 3.26; 利润 6: 3.26; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
乙炔气 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0002; 企业管理费 4: 12.01; 利润 6: 12.01; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
低碳钢焊条J422 φ3.2 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0002; 企业管理费 4: 4.19; 利润 6: 4.19; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0326; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.02; 一般风险 费用 10: 0.12
橡胶板1~3 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0011; 企业管理费 4: 5.81; 利润 6: 5.81; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
精制六角螺栓 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0006; 企业管理费 4: 6.79; 利润 6: 6.79; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
螺纹截止阀J11T-16 DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.0005; 企业管理费 4: 21.17; 利润 6: 21.17; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
焊接钢管DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额施工机具使用费 3: 0.0019; 企业管理费 4: 2.85; 利润 6: 6.99; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.01
橡胶软管DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额施工机具使用费 3: 0.0008; 企业管理费 4: 2.13; 利润 6: 2.13; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | [5 empty] | 定额 材料费 2: 块; 定额施工机具使用费 3: 0.0003; 企业管理费 4: 21.37; 利润 6: 21.37; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
压力表弯管DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.0003; 企业管理费 4: 5.3; 利润 6: 5.3; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
漂白粉综合 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0013; 企业管理费 4: 3.68; 利润 6: 3.68; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.1254; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.8; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.1
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.024; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
项目编码 | 031001006019 | 项目名称 |  | 钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管 DN300 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 302.52
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
CK0456 | 室外双壁波纹排水管(胶圈接口) 公称外径 ≤315mm | 10m | 0.1 | 11.04 |  | 0.59 | 8.33 | 29.46 | 5.71 | 23.68 | 4.59 | 2.8 | 0.54 | 1.1 | 0 | 1.31 | 2.19 | 0.22 | 0 | 1.99 | 27.25 | 302.52
合 计 |  |  |  | 11.04 |  | 0.59 | 8.33 | - | 5.71 | - | 4.59 | - | 0.54 | 1.1 | 0 | 1.31 | 2.19 | 0.22 | 0 | 1.99 | 27.25 | 302.52
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0883; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.35; 一般风险 费用 10: 11.39
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.1139; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.07; 一般风险 费用 10: 0.43
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
润滑剂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.032; 企业管理费 4: 2.8; 利润 6: 2.8; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.09
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0283; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.11; 一般风险 费用 10: 3.51
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.0432; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.3769; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.5; 一般风险 费用 8: 0.7; 一般风险 费用 10: 2.83
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
项目编码 | 031001001004 | 项目名称 |  | 压力流污废水管 DN150 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 161.14
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
CJ0020 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径 ≤150mm | 10m | 0.1 | 17.49 |  | 1.82 | 0.34 | 26.13 | 4.66 | 22.69 | 4.05 | 2.8 | 0.5 | 0.45 | 0 | 1.93 | 0 | 0.34 | 0 | 3.15 | 11.53 | 127.96
CL0001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 0.0471 | 1.28 |  | 0.13 | 0 | 22.79 | 0.29 | 14.46 | 0.18 | 2.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 0.23 | 2.57
CL1571 | 沥青玛蹄脂5mm以内 玻璃布面 | 10m2 | 0.0471 | 9.84 |  | 0.08 | 0 | 22.79 | 2.24 | 14.46 | 1.42 | 2.8 | 0.28 | 0.31 | 0 | 0.97 | 0 | 0.19 | 0 | 1.77 | 2.76 | 30.61
合 计 |  |  |  | 28.6 |  | 2.03 | 0.34 | - | 7.19 | - | 5.65 | - | 0.81 | 0.81 | 0 | 3.02 | 0 | 0.55 | 0 | 5.15 | 14.52 | 161.14
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.1399; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.56; 一般风险 费用 10: 18.05
绝热综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0787; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.31; 一般风险 费用 10: 10.15
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
安装综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0102; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.04; 一般风险 费用 10: 1.32
2.材 料
（1）计价材料
铁砂布 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 张; 定额施工机具使用费 3: 0.0707; 企业管理费 4: 0.83; 利润 6: 0.83; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.06
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.2524; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.16; 一般风险 费用 10: 0.96
橡胶手套 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 副; 定额施工机具使用费 3: 0.0471; 企业管理费 4: 1.71; 利润 6: 1.71; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.08
钢丝刷子 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 把; 定额施工机具使用费 3: 0.0094; 企业管理费 4: 2.97; 利润 6: 2.97; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
破布一级 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0094; 企业管理费 4: 4.4; 利润 6: 4.4; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.04
热轧厚钢板12~20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.1328; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 3.46; 一般风险 费用 8: 0.05; 一般风险 费用 10: 0.46
压力表0~1.6MPA | [5 empty] | 定额 材料费 2: 块; 定额施工机具使用费 3: 0.003; 企业管理费 4: 29.91; 利润 6: 29.91; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.09
尼龙砂轮片φ500×25×4 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 片; 定额施工机具使用费 3: 0.0194; 企业管理费 4: 10.81; 利润 6: 10.81; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.21
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.1068; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.07
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
项目编码 | 031001001005 | 项目名称 |  | 压力流污废水管 DN65 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 74.04
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
CJ0016 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径 ≤70mm | 10m | 0.1 | 11.9 |  | 0.74 | 0.16 | 26.13 | 3.15 | 22.69 | 2.74 | 2.8 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.31 | 0 | 0.23 | 0 | 2.14 | 5.38 | 59.66
CL0001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 0.0204 | 0.55 |  | 0.06 | 0 | 22.79 | 0.13 | 14.46 | 0.08 | 2.8 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.11
CL1571 | 沥青玛蹄脂5mm以内 玻璃布面 | 10m2 | 0.0204 | 4.26 |  | 0.03 | 0 | 22.79 | 0.97 | 14.46 | 0.62 | 2.8 | 0.12 | 0.14 | 0 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.77 | 1.2 | 13.27
合 计 |  |  |  | 16.72 |  | 0.83 | 0.16 | - | 4.25 | - | 3.43 | - | 0.47 | 0.5 | 0 | 1.79 | 0 | 0.32 | 0 | 3.01 | 6.67 | 74.04
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0952; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.38; 一般风险 费用 10: 12.28
绝热综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0341; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.14; 一般风险 费用 10: 4.4
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
安装综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0044; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 129; 一般风险 费用 8: 0.02; 一般风险 费用 10: 0.57
2.材 料
（1）计价材料
铁砂布 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 张; 定额施工机具使用费 3: 0.0307; 企业管理费 4: 0.83; 利润 6: 0.83; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0882; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.05; 一般风险 费用 10: 0.34
橡胶手套 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 副; 定额施工机具使用费 3: 0.0204; 企业管理费 4: 1.71; 利润 6: 1.71; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
钢丝刷子 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 把; 定额施工机具使用费 3: 0.0041; 企业管理费 4: 2.97; 利润 6: 2.97; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
破布一级 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0041; 企业管理费 4: 4.4; 利润 6: 4.4; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
热轧厚钢板12~20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0441; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 3.46; 一般风险 费用 8: 0.02; 一般风险 费用 10: 0.15
压力表0~1.6MPA | [5 empty] | 定额 材料费 2: 块; 定额施工机具使用费 3: 0.002; 企业管理费 4: 29.91; 利润 6: 29.91; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.06
尼龙砂轮片φ500×25×4 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 片; 定额施工机具使用费 3: 0.0144; 企业管理费 4: 10.81; 利润 6: 10.81; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.16
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.0496; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
项目编码 | 040504003001 | 项目名称 |  | 塑料检查井 Φ450 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 座; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 378.38
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DE2023 | 塑料检查井 井筒直径(mm以内) 500 | 10套 | 0.1 | 16.18 |  | 172.38 | 0 | 44.85 | 7.26 | 19.93 | 3.22 | 1.5 | 0.24 | 131.56 | 0 | 1.81 | 9.7 | 0.08 | 0 | 1.85 | 34.09 | 378.38
合 计 |  |  |  | 16.18 |  | 172.38 | 0 | - | 7.26 | - | 3.22 | - | 0.24 | 131.56 | 0 | 1.81 | 9.7 | 0.08 | 0 | 1.85 | 34.09 | 378.38
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.1407; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 119; 一般风险 费用 8: 0.56; 一般风险 费用 10: 16.74
2.材 料
（1）计价材料
塑料检查井 Φ450 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额施工机具使用费 3: 1; 企业管理费 4: 169; 利润 6: 300; 一般风险 费用 8: 131; 一般风险 费用 10: 300
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 3.38
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
项目编码 | 040504001002 | 项目名称 |  | 砖砌检查口井 D=700mm |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 座; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 953.45
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DE1809 换 | 非定型井垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土C30】 | 10m3 | 0.023 | 19.51 |  | 64.71 | 0 | 44.85 | 8.75 | 19.93 | 3.89 | 1.5 | 0.29 | 51.31 | 0 | 2.19 | 4.44 | 0.09 | 0 | 2.24 | 15.58 | 172.99
借DE2165 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.0065 | 6.9 |  | 11.14 | 0.83 | 44.85 | 3.46 | 19.93 | 1.54 | 1.5 | 0.12 | 0.29 | 0 | 0.87 | 0.76 | 0.04 | 0 | 0.89 | 2.66 | 29.48
借DE1986 | 钢筋混凝土井盖、井圈、水篦制作 井座制作 预制 | 10m3 | 0.009 | 19.16 |  | 25.57 | 0 | 44.85 | 8.59 | 19.93 | 3.82 | 1.5 | 0.29 | 20.43 | 0 | 2.15 | 2.39 | 0.09 | 0 | 2.2 | 8.38 | 93.07
借DE1812 | 砌筑 砖砌 圆形 | 10m3 | 0.052 | 93.63 |  | 187.56 | 1.43 | 44.85 | 42.63 | 19.93 | 18.95 | 1.5 | 1.43 | 38 | 0 | 10.65 | 11.76 | 0.46 | 0 | 10.89 | 41.32 | 458.71
借DE0883 | 抹灰 砖墙立面 | 100m2 | 0.0431 | 56.49 |  | 45.35 | 0.89 | 44.85 | 25.74 | 19.93 | 11.44 | 1.5 | 0.86 | 22.11 | 0 | 6.43 | 5.11 | 0.28 | 0 | 6.58 | 17.94 | 199.2
合 计 |  |  |  | 195.7 |  | 334.33 | 3.15 | - | 89.18 | - | 39.63 | - | 2.98 | 132.14 | 0 | 22.27 | 24.45 | 0.95 | 0 | 22.79 | 85.89 | 953.45
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
市政综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 1.6417; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 119; 一般风险 费用 8: 6.57; 一般风险 费用 10: 195.36
模板综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0575; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.23; 一般风险 费用 10: 7.13
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.2864; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: -0.18; 一般风险 费用 10: 1.09
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.0688; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.8; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.06
标准砖240×115×53 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 千块; 定额施工机具使用费 3: 0.2694; 企业管理费 4: 422.33; 利润 6: 461.83; 一般风险 费用 8: 10.64; 一般风险 费用 10: 124.42
煤焦油沥青漆L01-17 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.1626; 企业管理费 4: 6.97; 利润 6: 6.97; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.13
干混商品砌筑砂浆M10 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.2864; 企业管理费 4: 252; 利润 6: 336.28; 一般风险 费用 8: 24.14; 一般风险 费用 10: 96.31
塑料薄膜 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m2; 定额施工机具使用费 3: 3.2536; 企业管理费 4: 0.45; 利润 6: 0.45; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.46
圆钉综合 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.1282; 企业管理费 4: 6.6; 利润 6: 6.6; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.85
镀锌铁丝φ0.7~0.9 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0012; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 3.08; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
脱模剂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.065; 企业管理费 4: 0.94; 利润 6: 0.94; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.06
木模板 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0063; 企业管理费 4: 1581.2; 利润 6: 1581.2; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 9.96
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
预拌混凝土C30 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.3248; 企业管理费 4: 266.99; 利润 6: 484; 一般风险 费用 8: 70.48; 一般风险 费用 10: 157.2
干混商品抹灰砂浆M10 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.1593; 企业管理费 4: 271.84; 利润 6: 398.23; 一般风险 费用 8: 20.13; 一般风险 费用 10: 63.44
防水粉 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 1.546; 企业管理费 4: 0.68; 利润 6: 0.68; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.05
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 1.14
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 1.3
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0147; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.06; 一般风险 费用 10: 1.82
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.6356; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.44
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0284; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.5; 一般风险 费用 8: 0.05; 一般风险 费用 10: 0.21
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
项目编码 | 040504001003 | 项目名称 |  | 球墨铸铁井盖（承重型） |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 套; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 674.33
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DE1989 | 井盖、井座、水篦、小型构件安装 检查井 铸铁井盖、井座 | 10套 | 0.1 | 44.84 |  | 460.26 | 0.28 | 44.85 | 20.24 | 19.93 | 8.99 | 1.5 | 0.68 | 50.57 | 0 | 5.05 | 17.29 | 0.22 | 0 | 5.17 | 60.74 | 674.33
合 计 |  |  |  | 44.84 |  | 460.26 | 0.28 | - | 20.24 | - | 8.99 | - | 0.68 | 50.57 | 0 | 5.05 | 17.29 | 0.22 | 0 | 5.17 | 60.74 | 674.33
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.3899; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 119; 一般风险 费用 8: 1.56; 一般风险 费用 10: 46.4
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.006; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
9
煤焦油沥青漆L01-17 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.492; 企业管理费 4: 6.97; 利润 6: 6.97; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 3.43
干混商品砌筑砂浆M10 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.0483; 企业管理费 4: 252; 利润 6: 336.28; 一般风险 费用 8: 4.07; 一般风险 费用 10: 16.24
φ700球墨铸铁井盖（承重型）D400 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额施工机具使用费 3: 1; 企业管理费 4: 444.44; 利润 6: 489.38; 一般风险 费用 8: 44.94; 一般风险 费用 10: 489.38
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 0.18
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0017; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.21
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.0342; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
项目编码 | 040504001004 | 项目名称 |  | 球墨铸铁井盖（轻型） |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 套; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 417.13
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DE1989 | 井盖、井座、水篦、小型构件安装 检查井 铸铁井盖、井座 | 10套 | 0.1 | 44.84 |  | 460.26 | 0.28 | 44.85 | 20.24 | 19.93 | 8.99 | 1.5 | 0.68 | -176.86 | 0 | 5.05 | 10.7 | 0.22 | 0 | 5.17 | 37.58 | 417.13
合 计 |  |  |  | 44.84 |  | 460.26 | 0.28 | - | 20.24 | - | 8.99 | - | 0.68 | -176.86 | 0 | 5.05 | 10.7 | 0.22 | 0 | 5.17 | 37.58 | 417.13
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.3899; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 119; 一般风险 费用 8: 1.56; 一般风险 费用 10: 46.4
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.006; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.8; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
9
煤焦油沥青漆L01-17 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.492; 企业管理费 4: 6.97; 利润 6: 6.97; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 3.43
干混商品砌筑砂浆M10 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.0483; 企业管理费 4: 252; 利润 6: 336.28; 一般风险 费用 8: 4.07; 一般风险 费用 10: 16.24
φ700球墨铸铁井盖（轻型） | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额施工机具使用费 3: 1; 企业管理费 4: 444.44; 利润 6: 261.95; 一般风险 费用 8: -182.49; 一般风险 费用 10: 261.95
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 0.18
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0017; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 124; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.21
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.0342; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.7; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
项目编码 | 040504001005 | 项目名称 |  | 成品八角高强丝防坠网 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 套; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 147.57
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借DE1821 | 踏步制作、安装,防坠网安装 成品八角高强丝防坠网 安装 | 10套 | 0.1 | 11.04 |  | 117.08 | 0 | 44.85 | 4.95 | 19.93 | 2.2 | 1.5 | 0.17 | -7.5 | 0 | 1.24 | 3.78 | 0.05 | 0 | 1.26 | 13.29 | 147.57
合 计 |  |  |  | 11.04 |  | 117.08 | 0 | - | 4.95 | - | 2.2 | - | 0.17 | -7.5 | 0 | 1.24 | 3.78 | 0.05 | 0 | 1.26 | 13.29 | 147.57
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.096; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 119; 一般风险 费用 8: 0.38; 一般风险 费用 10: 11.42
2.材 料
（1）计价材料
成品八角高强丝防坠网 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额施工机具使用费 3: 1; 企业管理费 4: 68.38; 利润 6: 60.5; 一般风险 费用 8: -7.88; 一般风险 费用 10: 60.5
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
0
304不锈钢带挂钩膨胀螺栓M8×80 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额施工机具使用费 3: 8; 企业管理费 4: 5.8; 利润 6: 5.8; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 46.4
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 2.3
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-1 全费用施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：室外给排水工程 | 第 1 页 共 1 页
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表1
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4112.81 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 4112.81
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表1
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4112.81
合 计 |  |  | 4112.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表1
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 人材机价差表1
人材机价差表
工程名称：室外给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 136.1871 | 100 | 104 |  | 4 | 544.75
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.1724 | 120 | 124 |  | 4 | 0.69
3 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 13.8506 | 125 | 129 |  | 4 | 55.4
4 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.2346 | 125 | 129 |  | 4 | 0.94
5 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 1.8061 | 125 | 129 |  | 4 | 7.22
6 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 9.1707 | 115 | 119 |  | 4 | 36.68
7 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.118 | 3.08 | 3.46 |  | 0.38 | 0.04
8 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 2.9882 | 3.08 | 3.46 |  | 0.38 | 1.14
9 | 040502260@1 | 砂砾土 |  | m3 | 29.6835 | 108.8 | 86.8 |  | -22 | -653.04
10 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.8082 | 422.33 | 461.83 |  | 39.5 | 31.92
11 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0509 | 2.85 | 6.99 |  | 4.14 | 0.21
12 | 341100100 | 水 |  | m3 | 26.5639 | 4.42 | 3.8 |  | -0.62 | -16.47
13 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 3.5683 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.36
14 | 350500020 | 成品八角高强丝防坠网 |  | 套 | 7 | 68.38 | 60.5 |  | -7.88 | -55.16
15 | 360102300@1 | φ700球墨铸铁井盖（承重型）D400 |  | 套 | 4 | 444.44 | 489.38 |  | 44.94 | 179.76
16 | 360102300@2 | φ700球墨铸铁井盖（轻型） |  | 套 | 3 | 444.44 | 261.95 |  | -182.49 | -547.47
17 | 360103102@1 | 塑料检查井 Φ450 |  | 套 | 6 | 169 | 300 |  | 131 | 786
18 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 0.9745 | 266.99 | 484 |  | 217.01 | 211.48
19 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 0.4779 | 271.84 | 398.23 |  | 126.39 | 60.4
20 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 1.1974 | 252 | 336.28 |  | 84.28 | 100.92
21 | CY | 柴油 |  | kg | 478.3516 | 5.64 | 7.5 |  | 1.86 | 889.73
22 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 19.792 | 120 | 124 |  | 4 | 79.17
23 | QY | 汽油 |  | kg | 0.8006 | 6.75 | 8.75 |  | 2 | 1.6
| 合 计 | [8 empty] | 1716.27

## 未计价材料表1
未计价材料表
工程名称:室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 橡胶密封圈 | 17.2385 | 个 | 16.37 | 282.19
2 | 石油沥青 | 67.0962 | kg | 3.68 | 246.91
3 | 压力流污废水管 DN150 | 21.2403 | m | 81.07 | 1721.95
4 | 压力流污废水管 DN65 | 4.4965 | m | 30.85 | 138.72
5 | 钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管 DN300 | 101.8917 | m | 241.27 | 24583.41
6 | PE给水管DN65 | 26.81 | m | 11.94 | 320.11
| 合 计 |  |  |  | 27293.29