- 耗材遴选文件

- 项目编号：QJZXYY-2025-07

- 项目名称：全院基础手术器械

- 重庆市黔江中心医院

- 2025年5月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、遴选内容	- 2 -

二、投标人资格条件	- 2 -

三、遴选有关说明	- 2 -

四、保证金	- 2 -

五、其它	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇  项目服务需求	4

一、项目基本概况介绍	4

二、服务范围、要求及标准	4

三、服务及质量需求	5

第三篇  项目商务需求	- 10 -

第四篇  遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 12 -

一、遴选程序	- 12 -

二、评标方法	- 13 -

三、评审标准	- 13 -

四、无效响应	- 13 -

五、采购终止	- 13 -

第五篇  投标人须知	- 14 -

一、遴选费用	- 14 -

二、遴选文件	- 14 -

三、遴选要求	- 14 -

四、成交供应商的确认和变更	- 15 -

五、成交通知	- 15 -

六、质疑处理	- 15 -

七、签订合同	- 16 -

第六篇  响应文件编制要求	- 17 -

一、经济部分	- 19 -

二、服务部分	- 21 -

三、商务部分	- 23 -

四、资格条件	- 25 -

五、其他资料	- 31 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆市黔江中心医院对全院基础手术器械项目进行遴选。欢迎有资格的投标人前来参加。

## 一、遴选内容

| 项目编号 | 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QJZXYY-2025-03 | 全院基础手术器械 | / | 3 | 5000元 |

## 二、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人为所投标产品制造商或经销商。若为经销商投标，须具备投标产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格；

2.生产企业的医疗器械生产企业许可证和生产目录表；

3.所投产品属三类医疗器械的，须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；

4.所提供产品属二类医疗器械的，须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

5.所提供产品属一类医疗器械的，须具有所提供产品《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》；

## 6.投标人所投品牌至少应覆盖该项目遴选品目类所有规格产品的90%。

## 7.原则上每个投标人只能投标一个品牌的产品，若出现同品牌两家供应商按低价作为有效供应商。

## 三、遴选有关说明

（一）凡有意参加遴选的投标人，请在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）下载本项目遴选文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有遴选实质性要求内容。

（二）投标人须本文件要求报名；当投标人的电子版响应文件与现场提交的纸质版响应文件出现内容上的出入时，已纸质版响应文件正本作为遴选依据。

（三）遴选公告期时间：至公告发布之日起5个工作日

（四）报名方式：现场提交响应文件并签到

（）报名（响应文件提交）开始时间：2025年6月4日14点

（五）报名（响应文件提交）截止期限：2025年6月4日14点30分

（五）遴选地点：重庆市黔江中心医院科教楼二楼一会议室

（六）遴选开始时间：2025年6月4日14点30分

## 四、保证金

- （一）保证金递交

1.投标人应足额交纳证金（保证金金额详见本篇，一、遴选内容），并通过银行转账的方式直接转入重庆市黔江中心医院对公账户（单位：重庆市黔江中心医院，开户行：重庆市农村商业银行黔江支行，账号：4101010120010003206），并备注项目编号、项目名称（例：XXXX项目投标保证金），交纳凭据须在重庆市黔江中心医院作为报名材料提交。

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在公示后15个日历日内无息退还至项目报名时所填写指定的投标单位对公账户。

2.成交供应商的保证金，将在与我院完成签订本项目合同并之后15个日历日内，无息退还至项目报名时所填写的投标单位对公账户。

## 五、其它

（一）重庆市黔江中心医院所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是遴选文件不可分割的组成部分。

（二）投标人如对本遴选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向招标方提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认，不接受复印件、扫描件）在公示截止时间前送达重庆市黔江中心医院，否则即视为完全放弃对本遴选文件的质疑权利。如招标人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式将回复内容通知所有投标方。

（三）投标人应仔细阅读和检查遴选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向招标单位提出，超过此时间规定，招标单位不再受理对于遴选文件的疑问。

## 六、联系方式

联系人：冯老师

电  话：023-79238111

邮  箱：502138130@qq.com

地  址：重庆市黔江区正阳街道中心医院科教楼医学装备科403

# 第二篇 项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 器械明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大S拉钩 |  |
| 2 | 压肠板 |  |
| 3 | 大方头拉钩 |  |
| 4 | 小方头拉钩 |  |
| 5 | 皮肤拉钩 | 样品 |
| 6 | 刀柄 |  |
| 7 | 海绵钳（齿） | 样品 |
| 8 | 敷料镊 |  |
| 9 | 组织镊 |  |
| 10 | 巾钳 |  |
| 11 | 持针器 |  |
| 12 | 组织剪（直） |  |
| 13 | 组织剪（弯） |  |
| 14 | 手术剪 | 样品 |
| 15 | 组织钳 | 样品 |
| 16 | 弯止血钳 |  |
| 17 | 直止血钳 | 样品 |
| 18 | 弯蚊氏 | 样品 |
| 19 | 直蚊氏钳 |  |
| 20 | 方 盘 |  |
| 21 | 线 剪 | 样品 |
| 22 | 引流管 |  |
| 23 | 弯蚊氏钳 | 样品 |
| 24 | 弯止血钳 | 样品 |
| 25 | 敷料镊 |  |
| 26 | 气管撑开器 |  |
| 27 | 甲状腺拉钩 |  |
| 28 | 窥阴器 | 样品 |
| 29 | 宫颈钳 |  |
| 30 | 子宫刮匙 | 样品 |
| 31 | 取环钩 |  |
| 32 | 子宫探针 |  |
| 33 | 扩宫棒 |  |
| 34 | 鼻甲剪 |  |
| 35 | 鼻组织咬切钳 |  |
| 36 | 鼻筛窦开放钳 |  |
| 37 | 鼻窦组织钳 |  |
| 38 | 鼻开筛咬骨钳 |  |
| 39 | 鼻咬骨钳 |  |
| 40 | 鼻窦抓钳 |  |
| 41 | 鼻腔吸引管 |  |
| 42 | 带吸引剥离子 |  |
| 43 | 鼻中隔剥离器 |  |
| 44 | 鼻中隔鱼尾凿 |  |
| 45 | 鼻 骨 凿 |  |
| 46 | 鼻窦探针 |  |
| 47 | 鼻软骨刀 |  |
| 48 | 枪状镊 |  |
| 49 | 廉状刀 | 样品 |
| 50 | 开口器 | 样品 |
| 51 | 扁桃体吸引管 |  |
| 52 | 长弯止血钳 | 样品 |
| 53 | 长弯组织剪 | 样品 |
| 54 | 长针持 | 样品 |
| 55 | 扁桃体拉钩剥离子 |  |
| 56 | 鼠齿钳 | 样品 |
| 57 | 长线剪 |  |
| 58 | 扁桃体海绵钳 |  |
| 59 | 扁桃体夹持钳 |  |
| 60 | 鼻腔吸引器 |  |
| 61 | 针持长 |  |
| 62 | 支 撑 架 |  |
| 63 | 护 胸 板 |  |
| 64 | 喉镜 |  |
| 65 | 显微喉钳 | 样品 |
| 66 | 显微喉剪 |  |
| 67 | 喉用持针器 |  |
| 68 | 中耳息肉钳 |  |
| 69 | 耳息肉剪 |  |
| 70 | 镫骨剪 |  |
| 71 | 耳钳 |  |
| 72 | 耳用锤骨咬骨剪 |  |
| 73 | 耳显微钩 |  |
| 74 | 耳显微刀 |  |
| 75 | 耳用探针 |  |
| 76 | 耳用刮匙 |  |
| 77 | 五官科吸引管 |  |
| 78 | 耳用显微刀 |  |
| 79 | 耳用显微剥离器 |  |
| 80 | 耳镜鞘套 |  |
| 81 | 髓核钳 | 样品 |
| 82 | 瓣膜夹持钳 |  |
| 83 | 篮钳 | 样品 |
| 84 | 骨凿 | 样品 |
| 85 | 截骨刀 | 样品 |
| 86 | 荷包成型器 | 样品 |
| 87 | 钢丝剪 |  |
| 88 | 气管扩张钳 |  |
| 89 | 气管切开手术器械 |  |
| 90 | 环甲膜切开成套手术器械 |  |
| 91 | 不锈钢服药杯 |  |
| 92 | 舌钳 |  |
| 93 | 辊轴取皮刀 | 样品 |
| 94 | 医用尺 |  |
| 95 | 手术刀柄 | 样品 |
| 96 | 眼用剪 |  |
| 97 | 精细手术剪 | 样品 |
| 98 | 精细剪 | 样品 |
| 99 | 组织剪 | 样品 |
| 100 | 拆线剪 | 样品 |
| 101 | 冠状动脉剪 |  |
| 102 | 医用镊 | 样品 |
| 103 | 脑部解剖镊 | 样品 |
| 104 | 胸腔镊 |  |
| 105 | 显微镊 |  |
| 106 | 胸腔止血钳 |  |
| 107 | 海绵钳 | 样品 |
| 108 | 器械钳 |  |
| 109 | 胃钳 |  |
| 110 | 帕巾钳 | 样品 |
| 111 | 头皮夹钳 | 样品 |
| 112 | 显微剪 | 样品 |
| 113 | 显微持针钳 |  |
| 114 | 椎板咬骨钳 | 样品 |
| 115 | 显微刮匙 |  |
| 116 | 转换式咬骨钳 |  |
| 117 | 脑吸引管 | 样品 |
| 118 | 鼻窥器 | 样品 |
| 119 | 脑压板 |  |
| 120 | 肿瘤摘除钳 | 样品 |
| 121 | 软轴牵开器 |  |
| 122 | 显微止血夹 | 样品 |
| 123 | 显微组织剪 |  |
| 124 | 单臂固定夹 |  |
| 125 | 双臂固定夹 | 样品 |
| 126 | 显微刀 |  |
| 127 | 显微钩 |  |
| 128 | 手术冲洗针 | 样品 |
| 129 | 宫内节育器放置叉 |  |
| 130 | 宫内节育器取出钩 |  |
| 131 | 宫内节育器取出钳 |  |
| 132 | 双翼阴道手术扩张器 |  |
| 133 | 子宫颈活体取样钳 |  |
| 134 | 子宫颈扩张器 |  |
| 135 | 子宫颈钳 |  |
| 136 | 产钳 |  |
| 137 | 举宫钳 |  |
| 138 | 阴道拉钩 | 样品 |
| 139 | 流产吸引头 | 样品 |
| 140 | 止血钳 | 样品 |
| 141 | 分离结扎钳 | 样品 |
| 142 | 气管导管夹持钳 |  |
| 143 | 肾蒂钳 | 样品 |
| 144 | 胆道探条 |  |
| 145 | 肛门探针 | 样品 |
| 146 | 骨锤 | 样品 |
| 147 | 持骨钳 | 样品 |
| 148 | 骨科复位钳 |  |
| 149 | 骨把持器 |  |
| 150 | 骨克丝钳 |  |
| 151 | 钢针剪 | 样品 |
| 152 | 钢丝钳 | 样品 |
| 153 | 钢丝结扎钳 | 样品 |
| 154 | 骨锉 | 样品 |
| 155 | 咬骨钳 |  |
| 156 | 骨牵引针 |  |
| 157 | 探针 |  |
| 158 | 胸腔外科器械 |  |
| 159 | 心脏手术剪 |  |
| 160 | 凹凸齿止血夹 | 样品 |
| 161 | 主动脉阻断钳 |  |
| 162 | 剥离器 |  |
| 163 | 皮管钳 |  |
| 164 | 心耳钳 |  |
| 165 | 吸引管 |  |
| 166 | 心内吸引管 |  |
| 167 | 心室拉钩 |  |
| 168 | 二尖瓣膜拉钩 | 样品 |
| 169 | 骨用牵开器 |  |
| 170 | 肋骨剪 | 样品 |
| 171 | 持针钳 | 样品 |
| 172 | 眼科镊 | 样品 |
| 173 | 丁字式开口器 |  |
| 174 | 眼用持针钳 |  |
| 175 | 眼睑拉钩 | 样品 |
| 176 | 骨膜剥离器 |  |
| 177 | 鼻组织钳 |  |
| 178 | 鼻骨膜剥离器 |  |
| 179 | 鼻中隔凿 |  |
| 180 | 鼻息肉圈断器 |  |
| 181 | 扁桃体用钳 |  |
| 182 | 冲吸器 |  |
| 183 | 弯针持针器 |  |
| 184 | 骨刮匙 |  |
| 185 | 钢丝穿引器 |  |
| 186 | 骨刀 | 样品 |
| 187 | 神经剥离器 | 样品 |
| 188 | 内固定取断钉手术器械包 |  |
| 189 | 断钉取出器 |  |
| 190 | 骨撬 | 样品 |
| 191 | 起子 |  |
| 192 | 胫骨牵开器 | 样品 |
| 193 | 椎板拉钩 |  |
| 194 | 双层器械筐带盖成套配置 |  |
| 195 | 不锈钢带盖消毒盘 |  |
| 196 | 不锈钢方盘 |  |
| 197 | 不锈钢镊子筒 |  |
| 198 | 不锈钢换药碗 |  |
| 199 | 不锈钢腰子盘 | 样品 |
| 200 | 不锈钢药膏缸 |  |
| 201 | 精密网筐 | 样品 |
| 202 | 深部拉钩 |  |
| 203 | 阑尾拉钩 | 样品 |
| 204 | 神经根拉钩 | 样品 |
| 205 | 拉钩 | 样品 |
| 206 | 肾窦拉钩 | 样品 |
| 207 | 创口钩 |  |
| 208 | 骨拉钩 |  |
| 209 | 腹壁拉钩 |  |
| 210 | 肩胛骨拉钩 |  |
| 211 | 乳突牵开器 |  |
| 212 | 椎板牵开器 |  |
| 213 | 颈椎牵开器 | 样品 |
| 214 | 唇腭裂修复手术器械包 |  |
| 215 | 眼袋拉钩 |  |

## 注：1.备注里面提供样品的请各潜在供应商现场提供样品供采购人参考。

2.本次基础器械包含医院运行所需的必要基础器械，各公司可在上表后自行添加，但不可打乱原表顺序。

## 二、技术需求

1.须具有所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

2.所投产品信息表、质量及售后服务保证书、所投产品的用户名单及产品介绍、彩页资料等材料。

3.供应商《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖鲜章），《法人单位数字证书申请表》（复印件加盖鲜章）；

4.产品《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》及其附件；属3C认证范围的必须提供3C认证书（复印件加盖鲜章）。

5.按上表要求提供相应产品的样品。

## 第三篇 项目商务需求

- 该篇商务需求均为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 合同期限、交货时间、交货地点及验收方式 | 合同期限：自合同签订之日起3年 交货时间：成交供应商在接到采购人通知后七个日历日内完成送货与验收 交货地点：重庆市黔江中心医院库房或院内其他指定地点 验收方式： （一）货物到达现场后，投标人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出表面验收记录，双方签字确认。 （二）投标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 （三）投标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 1.设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 （四）投标人提供的货物未达到本文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 （五）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 （六）产品包装材料归采购人所有。 |
| 质量保证及供货保证 | （一）产品质量保证期：自验收合格之日起1年免费质保期，半年内只换不修。 （二）供货保证：成交供应商如出现一年内三次及以上不能按需供货（或单次超过下订单后15天未发货）或者一年内连续三次出现产品质量问题的情况，采购人有权提前单方中止采购合同，并每发生一次，处违约金2000元/次。 |
| 报价要求 | （一）该项目须向采购人提供电子版报价（excel版），电子版报价与纸质版投标文件同时递交（保持一致，如有误则相应投标人以废标处理）。 （二）谈判报价须为包干单价，包括货物、运输、验收及其他完成该项目所需的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 （三）本项目最终成交价不得高于药交所平台价格（如有）、渝东南片区、涪陵中心医院的供应价（以最低的为准），并提供相关佐证材料，合同签订是需再次核实。 （四）若本项目报价不符合上述第三条要求的，一经发现，采购人将有权单方面解除合同并追究相关责任。 |
| 付款方式 | 按供货批次办理出入库手续，采购人在收到发票后10个月内以转账方式向成交供应商支付。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和经济责任。 |
| 其他 | （一）投标人须在投标现场提供样品，根据需求提供。 （二）投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及遴选文件其他条款的要求。 （三）因政策原因需终止合同履行的，不承担违约责任。 （四）合同期内，采购人根据自身需求向供应商下达采购需求，采购无保底量，同时采购人有权增加其他品牌的供应商。 （五）合同期内，价格如有下调，以价低为原则采购，如有线上线下价格一致，则需线上采购。 （六）中标人需根据国家、采购人有关要求，完成相关信息系统的准入、编码、录入、变更、维护、新增等。 （七）招标文件、投标文件是合同不可分割的一部分。其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

## 第四篇  遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、遴选程序

（一）按遴选文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式遴选。

依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备遴选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照遴选文件要求足额交纳保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

## 二、评标方法

本项目采用遴选方式进行评标。

## 三、遴选步骤

（一）结合品牌、覆盖率及样品进行综合比较，遴选入围品牌；

## （二）入围品牌进行价格谈判，由被授权代表签订最终单价，确定两至三个国产品牌。

## 四、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加遴选；

（三）投标人所提交的响应文件不按“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与遴选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人磋商有效期不满足遴选文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形。

## 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止遴选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的遴选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；

（四）采购任务变更或取消的。

## 第五篇  投标人须知

## 一、遴选费用

参与遴选的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、遴选文件

（一）遴选文件由采购邀请书、项目服务需求、投标人须知、项目商务需求、遴选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、投标人须知、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是遴选文件不可分割的部分。

（三）遴选文件的解释

投标人如对遴选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本遴选文件。一经递交投标文件或进入遴选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解遴选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、遴选要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照遴选文件的要求编制响应文件，并对遴选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）遴选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，大写有误的相应投标人作废标处理；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

遴选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份，电子版报价一份（电子版报价应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按遴选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达遴选地点，应在封套上注明遴选项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样；电子版报价应在报名截止之前上传至电子招投标平台。

（六）投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与遴选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，招标办将在重庆市黔江中心医院官网上发布成交结果公告。

（二）《结果公告》将作为签订合同的依据。

## 六、质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

- （一）质疑时限、内容

1.质疑时限

1.1对采购文件的质疑。投标人如对本遴选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在项目公示截至时间之前送达采购人。

1.2投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4事实依据；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

3.投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- （二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 七、签订合同

（一）中标人应于收到中标通知书之日起20个日历日内，按照中标项目的招标文件与投标文件递及成交结果签订采购合同。

（二）中标人未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则招标人将有充分的理由废除授标，将中标人纳入招标人失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与招标人任何级别的招标项目。

（三）如招标人因中标人未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，中标人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

## 第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料

- 封面

- 耗材遴选

- 响应文件

- （正本/副本）

- 项目编号：

- 项目名称：

- 投标人名称：

- 投标人法定代表人（或授权代理人）：

- 联系电话：

重庆市黔江中心医院

- 二〇二X年X月

## 一、经济部分

（一）开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标价格 | 详见分项报价表 |
| 合同期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 供货时间 | 自接到采购人通知之日起 天之内 |
| 是否接受 付款方式 |  |
| 备注： |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）分项报价表

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）投标函（格式）

投标函

致：  重庆市黔江中心医院  ：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本     份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

（投标人公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市黔江中心医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）