- 竞争性谈判文件

- 谈判项目名称：智慧实验室管理系统

- 采购人：重庆市黔江中心医院

- 二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、保证金	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目一览表	- 5 -

二、 技术规格及质量要求	- 5 -

第三篇  谈判项目服务需求	- 12 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 12 -

二、质量保证及售后服务	- 12 -

三、报价要求	- 13 -

四、付款方式	- 13 -

五、知识产权	- 13 -

六、培训	- 14 -

七、其他	- 14 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 15 -

一、采购程序	- 15 -

二、评定成交的标准	- 17 -

三、无效谈判	- 17 -

四、采购终止	- 17 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、谈判费用	- 19 -

二、竞争性谈判文件	- 19 -

三、谈判要求	- 19 -

四、成交供应商的确定和变更	- 21 -

五、成交通知	- 21 -

六、关于质疑和投诉	- 21 -

七、签订合同	- 22 -

八、项目验收	- 23 -

第六篇  合同草案条款	- 24 -

第七篇  响应文件格式要求	- 27 -

一、经济部分	- 28 -

二、技术（质量）部分	- 31 -

三、服务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 35 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市黔江中心医院对驾驶员体检专线进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 包号及名称 | 采购内容 | 最高限价（万元） | - 数量 | - 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧实验室管理系统 | 智慧实验室管理系统1套（包含部分硬件支持： 智能控制终端15台； LORA网关1台；智控一体屏1台；标签打印机1台） | 49 | 1套 | 3年 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，采购预算49万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加竞争性谈判的供应商，请在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）递交响应文件地点：重庆市黔江中心医院科教楼二楼三会议室。

（四）递交响应文件时间：2025年5月30日北京时间14:00至2025年5月30日北京时间14:30。

（五）评审开始时间：2025年 5 月 30 日北京时间14:30。

## 五、保证金

本项目不收取投标保证金。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律请在重庆市黔江中心医院官网（http://www.qjzxyy.cn/）下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等竞争性谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理）。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理）。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

采购人：重庆市黔江中心医院

联系人：秦老师 023-79245771

联系地址：重庆市黔江区正阳街道中心医院住院楼二楼信息科

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 包号及名称 | 采购内容 | 最高限价（万元） | - 数量 | - 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧实验室管理系统 | 智慧实验室管理系统1套（包含部分硬件支持： 智能控制终端15台； LORA网关1台；智控一体屏1台；标签打印机1台） | 49 | 1套 | 3年 |

## 技术规格及质量要求

（一）软件功能需求

| 序号 | 功能类型 | 功能名称 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧实验室管理系统基础软件需求 | - 实验室人员的管理 | - 1.通过录入人员基本信息、设置角色和权限进行实验室分级管理；通过人员出入室登记、预约等方式实现人员考勤管理（记录人员的出勤情况，包括签到、签退、请假、爽约等）。 - 2.人员信息录入：1）支持微信扫码录入，给录入人员提供便捷录入通道，提高效率，数据准确；2）人员档案信息自主录入，避免了转述造成的信息错误。（提供软件功能点界面截图） |  |
|  |  | - 仪器设备管理 | 1.仪器全生命周期管理； 2.设备资产卡片管理（设备基础信息，维保周期、维保合同、厂家证书）； 3.设备预约管理（包括设备开放、时间规则、收费规则、安全规则、设备操作培训）； 4.设备智能监测（设备使用情况、远程控制、自动+手工计费）； 5.科研数据管理（规则控制数据拷贝，设备科研数据安全存取保障科研诚信）； 6.支持实验数据拷贝、导出及打印； 7.保障仪器设备维护及校准； |  |
|  |  | 实验室安全管理 | 1.系统支持人员培训、学习、考试等功能，实现安全管理。 1）安全培训：培训教材添加、培训规则判断、培训进度、模拟考试）； 2）安全教育考试：题库设置、试卷设置、考试设置、成绩入档； 3）安全黑名单管理； 2.门禁管理、视频监控（已有一套视频监控，部分点位需做增量增加摄像机） - 1）门禁系统：接入院内门禁系统，实现数据互通，实时授权。 - 2）视频监控：接入院内视频监控系统，对重点位置进行人脸识别记录。 - 3.室内环境监测：环境监测系统搭建，覆盖三个综合实验室、一个公共实验室、一个动物房。要求具有以下功能： 1）实验室温湿度监测，提供平面或3D温湿度监测总览；（提供软件功能点界面截图） 2）冰箱(包含普通冰箱、低温冰箱、超低温冰箱)温度监测； 3）可自定义监测点阈值，实现个性化超阈值实时报警。 4）实现实验室二氧化碳、氮气浓度监测，实现动物房氨气浓度监测。 4.安全巡查：可自定义巡查规则，RFID自动巡更，异常上报； 5.设备报警：对接具体设备（设备有数据接口），报警提示监控中心，例如安消报警、蓝色行动等； 6.支持仪器设备定时（刷卡等方式）； 7.数据备份与恢复（定期备份数据，确保数据的安全性和可恢复性）等。 |  |
|  |  | 试剂耗材与危化品管理 | 试剂耗材与危化品出入库管理（流向跟踪、剩余量查询、数量及有效期报警等功能），耗材试剂领用归还管理、盘点及库存的统计功能等。 1.试剂耗材：试剂库产品参数录入、试剂入库、出库物资审核、试剂出库、试剂申购产品预定、试剂产品申购审批、试剂出入库查询统计； 2.危化品：智能危化品柜药品出入信息、智能危化品柜开关记录、智能危化品柜授权、智能危化品柜温度实时监控、物品称重； 3.打印：试剂入库条码打印、危化品出入柜条码打印、试剂及实验废物等标签打印、EP管超低温专用标签打印、EP管标签打印计费。 |  |
|  |  | 动物房管理 | - 实验动物参数录入、动物代养入笼、条码打印、动物代养出笼、选定时间批量结账代养动物、动物代养统计、动物代养已出笼自动或人工结账、动物尸体登记、动物笼位预定、伦理上传、动物笼位归还、动物笼位归还结账。 |  |
|  |  | 样本库管理 | 支持样本基本信息、样本来源和类型，采样时间、样本处理、样本取用等余量查询及标本位置、可转移存放位置查询等。 - 1.样本基础信息设置； - 2.样本入库：包含必须字段，可对接lis系统； 3.冰箱样本区域管理：打标、登记，进行分区管理；冰箱授权开锁。 4.超低温样本：配备适应超低温冰箱的分区设备、条码打印设备； - 5.样本出库：包含出库记录信息； - 6.样本留样功能； |  |
|  |  | 科研经费管理 | 创建、编辑和查看实验经费预算使用计划，根据计划实时跟踪经费使用进度与余额，经费不足提醒，经费报告管理（通过制定固定模版，用户进行填写和提交，生成经费报告，支持报告打印）。 |  |
|  |  | 数据分析与决策支持 | - 集成实验室各类数据，进行统计分析和可视化展示；报表生成：生成各种报表，如设备使用报表、实验数据报表等，为管理决策提供依据。 |  |
|  |  | 系统个性化配置管理 | 可对参数、模版、审批流程等进行个性化设置。 |  |
| 2 | 硬件设备 | 可视化展示大屏1台 | 1.尺寸：≥85英寸（有效显示尺寸误差≤±2mm）； 2.屏幕类型：LED背光，工业级A规屏（如LG/Samsung面板），支持16:9比例； 3.分辨率：≥3840×2160（4K超清），部分项目要求兼容1080P； 4.亮度：≥300cd/m²（部分高端机型达450cd/m²）； 5.对比度：≥4000:1，支持动态对比度调节； 6.响应时间：≤6ms（部分要求5-8ms）； 7.可视角度：≥178°（水平/垂直）； 8.防眩光玻璃：可见光透射比≥88%，反射比≤8.3%，雾度≤3.3%； 9.抗干扰：支持全角度抗强光，适应户外或高亮度环境； 10.红外触控：支持真多点触控（≥6点，部分项目要求20点），定位精度±2mm； 11.兼容性：支持手指、触控笔（直径≥5mm）及任意不透明物体操作； 12.耐用性：钢化玻璃表面（莫氏硬度7级），支持抗刮擦、防撞设计； 13.支持手写批注、擦除、缩放、多色笔迹调节（≥6种颜色）； 14.触控菜单：全触式操作界面，支持亮度/音量调节及信号源切换； 15.处理器：Intel Core i3/i5或瑞芯微RK3368（安卓系统）； 16.内存：≥4GB DDR3/DDR4； 17.存储：64GB/128GB eMMC或SSD（支持扩展存储）； 18.网络：千兆网口（RJ45）+ Wi-Fi/蓝牙； 19.必备接口：HDMI×2、VGA×2、USB 3.0×1、USB 2.0×2、音频输入/输出； 20.扩展功能：支持外接摄像头、麦克风、打印机等设备； 21.散热：对流式散热设计，支持7×24小时连续运行； 22.功耗：整机功率≤80W（待机≤3W），通过3C认证； 23.双系统：Windows 10/11 + Android 5.1/12； 24.兼容性：支持跨系统信号源切换，触控功能不受系统切换影响； 25.3C认证（整机及电源模块需同一制造商）。 |  |
|  |  | 智能控制终端15套 | 1.具有电压、电流、功率、温度采集及周期上报； 2.具有负载电能计量及周期上报(可以执行关断功能)； 3.具有上报心跳周期、电流、电压、功率、温度异常门限等参数通过后台配置功能； 4.具有事件记录及周期上报故障，具备超负载后自动断电功能并上报到后台功能； 5.具备工作状态、网络信号、通信等指示； 6.支持远程升级、日志记录、设备自检、维护等功能； 7.工作电源：220V±20% 、50Hz； 8.静态功率：≤1.2W，动态功率：≤1.8W，负载10A； 9.采用标准86盒标准5孔方式安装方式，嵌入墙体安装； 10.与物联网通信基站实时通信； 11.具备电网神经网络探测功能； |  |
|  |  | LORA网关1套 | 1.无线发射功率 Max +27dBm 工作模式全双工，支持挂墙安装。无线天线采用全向天线，SMA 接口 4G天线，外置天线,SMA 接口 2.供电电压 DC +12V--1.0A支持POE供电、工作温度 -40℃～+70℃ 3.整机功耗Max 12W外壳材质金属 4.内置wifi调试，自带web调试页面 5.具有停电检测上报到平台功能，支持RS485通信 6.上行支持4G及RJ45通信，支持全网通5G卡兼容应用 7.工作状态指示灯功能定义，电源、4G、以太网、通信指示 8.静电放电抗扰度，接触放电±6kV，空气放电±8 KV 9.网关接口:LoRa-T接口,PWR接口,WAN接口,4G接口,北斗天线接口，SIM接口,LoRa-R接口 10.与网络服务器具备TCP及UDP连接方式，同时支持APN方式接入 11.上行通信支持8通道并发接收，速率支持SF5-SF12的扩频因子，采用精简网关消息协议，以TCP/IP进行与网络服务器通信 12.支持精简网关消息协议支持APN、支持TCP/UDP网络协议栈 13.可扩展16通道，采用mini-pcie方式接口 |  |
|  |  | 标签打印机1台 | 1.支持热敏/热转印双模式； 2.分辨率：≥203dpi； 3.打印速度：≥152mm/s 4.打印头寿命：≥30KM 5.内存：≥256MB Flash + 128MB SDRAM 6.打印尺寸：可自定义。 |  |

（二）接口要求

| 序号 | 接口要求 |
| --- | --- |
| 1 | 基础数据：该软件系统的用户角色需在我院统一用户平台进行注册。该软件系统增加、修改的用户角色也需通过医院信息平台提供的服务转发到统一用户平台。该软件系统与统一用户平台通过webservice调取医院信息平台服务的方式进行科室、人员等基础信息同步。同时实现与我院信息平台对接，实现单点登陆功能。 |
| 2 | 业务数据：该软件系统与院内其他业务子系统通过webservice调取医院信息平台服务的方式进行业务数据交互。 |
| 3 | 其他：软件不得有并发数限制，不得留有软件后门，不得使用加密狗或license来限制软件的使用，支持部署在虚拟化服务器，本系统永久免费开放接口配置，提供数据库表结构。数据库服务器运行环境要求为linux操作系统，数据库要求为主流数据库（oracle，sqlserver，mysql等）。 |

（三）安全要求

1.数据安全

1.1数据加密：敏感数据在传输和存储过程中必须进行加密处理

1.2数据备份与恢复：系统应具备自动备份功能，并能够在数据丢失或损坏时快速恢复。

1.3数据访问控制：系统应具备严格的访问控制机制，确保只有授权用户可以访问特定数据。

2.身份认证与授权

2.1角色权限管理：系统应支持基于角色的访问控制（RBAC），确保不同用户只能访问与其角色相关的功能和数据。

2.2登录验证：做密码强度限制管理，要求密码不低于8位数，需数字、大写字母、小写字母、特殊符号至少三种组合。

2.3会话管理：系统应具备会话超时和自动注销功能，防止未经授权的访问。

3. 应用安全

3.1输入验证：系统应对所有用户输入进行严格验证，防止SQL注入、跨站脚本（XSS）等常见攻击。

3.2安全更新与补丁管理：供应商应承诺定期提供安全更新和补丁，以修复已知漏洞。

4.合规性要求

4.1法律法规合规：系统应符合相关的法律法规要求，如《网络安全法》、GDPR等。

4.2行业标准：系统应符合行业标准，如ISO 27001、PCI DSS等。

4.3隐私保护：系统应确保用户隐私数据的保护，符合隐私保护相关法律法规。

5.日志与监控

5.1日志记录：系统应具备详细的日志记录功能，记录所有关键操作和事件。

5.2实时监控：系统应支持实时监控和告警功能，及时发现并响应安全事件。

5.3审计功能：系统应支持安全审计功能，便于事后分析和调查。

## 第三篇  谈判项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

采购合同签订后30个日历日内交货，并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：重庆市黔江中心医院保障楼实验室。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供3年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以不超过合同总价的4%/年进行谈判确认后提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

本项目报价须为人民币报价，以中标价为包干价，包括但不限于产品价、其他相关系统对接所需接口费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、软件实施、措施费、安全文明施工费等货到采购人指定地点并安装完成的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；项目验收后，中标人提交退还履约保证金申请，采购人收到申请后5个工作日内按程序办理退还手续，以原提交形式无息退还给中标人。

（二）合同签订后，采购人向中标人支付合同总价款金额的80%作为预付款，中标人必须提供见索即付、不可撤销、无条件支付的同等金额预付款保函（无条件支付指见采购人的索赔函即在5个工作日内支付到账），如不能提供保函则不支付预付款；

（三）中标人按采购合同完成项目采购需求，经验收合格后采购人出具项目验收报告；验收合格后中标人向采购人提供税务部门开具的发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同金额的10%。

（四）质保期满后，中标人开具发票，采购人对提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同金额的10%。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（如果有）

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5联合体谈判业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或负责人（供应商为负责人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）评审小组应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

成交供应商确定后，采购人将在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）上发布成交结果公告。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- （竞争性谈判）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（重庆市黔江中心医院）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

谈判项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

（三）最终报价函

最终报价函

（重庆市黔江中心医院）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目最终报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   ：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）