## Sheet1
| fish试剂采购需求明细 | [5 empty] | 响应试剂明细
原公告目录序列号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 参数需求 | 注册证名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 药交所挂网最低价或其他医院销售价格 | 报价（元） | 药交所挂网27位编码（如有挂网的需要填编码） | 网上采购/药交所备案采购 | 生产厂家或品牌 | 注册证号 | 注册证效期 | 是否能收费 | 是否在重庆市医保局耗材目录中 | 备注
1 | BCR/ABL | BCR/ABL融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 | 快速FISH招标参数： （1）按照NMPA文件FISH注册要求，BCR-ABL和AML-ETO试剂获得中国三类医疗器械注册证，试剂厂家需通过ISO13485质量管理体系认证。 （2）拥有涵盖人类全基因组的BAC克隆库，可提供基于BAC的探针定制服务。 （3）采取非重复序列探针技术，变性温度：80-90℃共变性 2 分钟（杂交仪应提前预热至 88℃），35-45℃杂交 2-16 小时；两种杂交模式：快速≤2h 和过夜≤ 16 h，操作流程简单，当天可以出报告，快速杂交时间最快2小时，最快6h可出报告 。 （4）抗淬灭能力强，制作好的FISH片室温自然光条件下，可保存至少1个月，-20℃冷冻可保存1年。检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低。 （5）提供配套FISH前处理试剂，试剂有证、环保、无毒，需提供注册证和说明书 （6）技术服务，在当地有技术支持人员，可提供实验操作培训、结果判读培训、临床咨询等服务。 （7）有第三方实验室可提供疑难样本验证服务。 | BCR/ABL融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 | 68402450900007Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400836 | 2024年11月1日—2029年10月31日 | 是 | 否
2 | AML/ETO | AML1/ETO融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | AML1/ETO融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 | 68402450900006Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400835 | 2024年11月1日—2029年10月31日 | 是 | 否
3 | PML/RARA | RARA（17q21）探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | RARA（17q21）探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 |  | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 不作为医疗器械管理 |  | 是 | 否
4 | CBFB | CBFB基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | CBFB（16q22）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 | 挂网中 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20250512 | 2025年12月23-长期有效 | 是 | 否
5 | MLL双色探针 | KMT2A(MLL)基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | KMT2A(MLL)基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 | 挂网中 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20250493 | 2025年12月16-长期有效 | 是 | 否
6 | IGH双色探针 [（14q）] | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH]基因探针试剂（荧光原位杂交法）-IGH双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH]基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 22000元/盒 | 536元/人份 | 868402450400014Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190938号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
7 | FGFR3/IGH[t(4;14)] | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法）-FGFR3/IGH双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 22000元/盒 | 536元/人份 | 68402450400015Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190937号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
8 | MAF/IGH[t(14;16)] | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法）-MAF/IGH双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 22000元/盒 | 536元/人份 | 68402450400015Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190937号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
9 | MAFB/IGH[t(14;20)] | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法）-MAFB/IGH双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 22000元/盒 | 536元/人份 | 68402450400015Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190937号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
10 | CCND1/IGH[t(11;14)] | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法）-CCND1/IGH双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 22000元/盒 | 536元/人份 | 68402450400015Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190937号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
11 | D13S319/CEP12(13q/12) | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）——D13S319/CEP12双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 16500元/盒 | 536元/人份 | 68402450900005Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20180037号 | 2021年12月22-长期有效 | 是 | 否
12 | P53/CEP17(17p/17) | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）——P53/CEP17双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 16500元/盒 | 536元/人份 | 68402450900005Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20180037号 | 2021年12月22-长期有效 | 是 | 否
13 | 1q21橘红色探针(1q) | 1q21基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | 1q21基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 | 68402450400029Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190929号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
14 | EGR1/D5S630 | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）——EGR1/D5S630双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 38500元/盒 | 536元/人份 | 68402450900004Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20180035号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
15 | D7S486/CEP7 | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）——D7S486/CEP7双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 38500元/盒 | 536元/人份 | 68402450900004Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20180035号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
16 | MYC/IGH | [MAFB/IGH]/[CCND3/IGH]/[MYC/IGH]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法）-C-MYC/IGH双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | [MAFB/IGH]/[CCND3/IGH]/[MYC/IGH]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 16500元/盒 | 536元/人份 | 68402450400017Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190930号 | 2021年12月13-长期有效 | 是 | 否
17 | BCL2/IGH | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH]基因探针试剂（荧光原位杂交法）-BCL2/IGH双色探针 | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | BCL6/MYC/[CCND1/IGH]/[BCL2/IGH]基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 22000元/盒 | 536元/人份 | 68402450400013Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190939号 | 2021年12月10-长期有效 | 是 | 否
18 | BCL6/IGH | BCL6/IGH融合基因t(3;14)探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | BCL6/IGH融合基因t(3;14)探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 | 68402450400016Y00001 | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 鄂汉械备20190933号 | 2021年12月13-长期有效 | 是 | 否
19 | P18 | 1q21及1p32异常探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 1 | 540元/人份 |  | 1q21及1p32异常探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 1 | 10000元/盒 | 536元/人份 |  | 备案采购 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 不作为医疗器械管理 |  | 是 | 否
投标报价合计（元）：10184元 大写（人民币）：壹万零壹佰捌拾肆元整