重庆市黔江中心医院                                                      询价通知书

询价通知书

采购计划编号：QJZXYYZBK-2026-05
询价项目名称：血液内科试剂耗材一批包2（第三次）
采购人：重庆市黔江中心医院

二〇二六年三月

   询价邀请书

重庆市黔江中心医院对血液内科试剂耗材一批包2（第三次）项目进行采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价项目内容
	项目名称
	分包名称
	最高限价（单价）
	成交供应商数量（名）
	投标保证金

	血液内科试剂耗材一批包2（第三次）
	流式试剂采购需求表
	详见采购需求表   
	1
	3000元


二、资金来源

自筹资金。

三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：

具备有效的二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证。
四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日至少起三个工作日。

（三）递交响应文件：

1.递交方式：现场提交；
2.地点：重庆市黔江中心医院科教楼B区2楼三会议室；

（四）提交响应文件截止时间：2026年4月8日北京时间14：30。

（五）报名要求：

1.按时缴纳投标保证金；

2.按时提交投标文件。
五、有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、保证金

（一）保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（3000.00元，大写：人民币叁仟元整），并通过银行转账的方式直接转入重庆市黔江中心医院对公账户（账户名：重庆市黔江中心医院，开户行：重庆市农村商业银行黔江支行，账号：4101010120010003206），并备注项目编号、项目名称（例：XXXX项目（第三次）投标保证金），交纳凭据须在重庆市黔江中心医院作为报名材料提交。

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在公示后15个日历日内无息退还至项目报名时所填写指定的投标单位对公账户。

2.成交供应商的保证金，将在与我院完成签订本项目合同并完成第一次订单后，无息退还至项目报名时所填写的投标单位对公账户。

七、其它

（一）重庆市黔江中心医院所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是遴选文件不可分割的组成部分。

（二）投标人如对本询价文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向招标方提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认，不接受复印件、扫描件）在2026年4月7日17点前送达重庆市黔江中心医院，否则即视为完全放弃对本询价文件的质疑权利。如招标人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式将回复内容通知所有投标方。

（三）投标人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向招标单位提出，超过此时间规定，招标单位不再受理对于采购文件的疑问。

（四）响应文件分开装订成册，密封递交。
八、联系方式

采购人：重庆市黔江中心医院

联系人：车老师（023-79238111     13896450331）

联系地址：重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号重庆市黔江中心医院科教楼A区四楼医学装备科
  询价项目技术（质量）需求

项目一览表
	

	序号
	试剂（项目）名称
	参数或技术需求或检测需求
	单位
	数量
	最高单价限价（元/人份/测试）
	使用设备型号
	是否专机专耗

	1
	CD235a (Glycophorin A)-FITC
	荧光素FITC,检测人体生物标本中CD235a 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	48
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	2
	CD59检测试剂(流式细胞仪法-FITC)
	荧光素FITC，检测人体生物标本中CD59 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	36.1
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	3
	CD55检测试剂（流式细胞仪法-PE）
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD55 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	42.8
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	4
	CD45检测试剂(流式细胞仪法-PC7)
	荧光素PC7，检测人体生物标本中CD45 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	50.44
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	5
	淋巴细胞检测试剂盒（流式细胞仪法）(Cyto-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5)
	该产品在全血中通过流式细胞仪用于对全CD3+、CD19+和CD3/CD56+淋巴细胞进行同步识别、百分计数和绝对计数，以及总淋巴细胞百分计数。
	瓶/盒
	1
	102
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	6
	CD16检测试剂(流式细胞仪法-PE)
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD16 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	13.8
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	7
	CD8检测试剂(流式细胞仪法-APC-A700)
	荧光素APC-A700，检测人体生物标本中CD8 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	50.06
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	8
	CD4检测试剂(流式细胞仪法-PB)
	荧光素PB，检测人体生物标本中CD4 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	45.5
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	9
	CD8检测试剂（流式细胞仪法-FITC）
	荧光素FITC，检测人体生物标本中CD8 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	28.48
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	10
	CD279检测试剂（流式细胞仪法-PE）
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD279 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	52.82
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	11
	CD3检测试剂(流式细胞仪法-ECD)
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD3 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	37.6
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	12
	CD4检测试剂(流式细胞仪法-PC5.5)
	荧光素PC5.5，检测人体生物标本中CD4 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	33
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	13
	CD64检测试剂（流式细胞仪法） CD64 - FITC
	荧光素FITC，检测人体生物标本中CD64 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	40
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	14
	HLA-DR检测试剂(流式细胞仪法-ECD)
	荧光素ECD，检测人体生物标本中HLA-DR 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	36.9
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	15
	CD14检测试剂(流式细胞仪法-APC)
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD14 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	36.12
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	16
	CD45检测试剂(流式细胞仪法-KRO)
	荧光素KRO，检测人体生物标本中CD45 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	35.6
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	17
	CD25检测试剂(流式细胞仪法-PE)
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD25 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	35.58
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	18
	CD127检测试剂(流式细胞仪法-PC7)
	荧光素PC7，检测人体生物标本中CD127 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	50
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	19
	CD2检测试剂 IOTest CD2-PE
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD2 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	45.20
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	20
	CD33检测试剂(流式细胞仪法-PC5.5)
	荧光素PC5.5，检测人体生物标本中CD33 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	48
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	21
	白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法-PC7)(IOTest CD19-PC7)
	荧光素PC7，检测人体生物标本中CD19 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	45.54
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	22
	白细胞分化抗原CD34检测试剂盒（流式细胞仪法-APC）(IOTest CD34-APC)
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD34 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	33.19
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	23
	CD10检测试剂(CD10-APC-Alexa Fluor 700)
	荧光素APC-Alexa Fluor700，检测人体生物标本中CD10 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	166.74
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	24
	CD117抗体试剂（流式细胞仪法-APC-A750）
	荧光素APC-A750，检测人体生物标本中CD117 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	59.92
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	25
	CD15检测试剂（流式细胞仪法-PB）
	荧光素PB，检测人体生物标本中CD15 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	60.78
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	26
	CD36检测试剂(流式细胞仪法-FITC)
	荧光素FITC，检测人体生物标本中CD36 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	22.6
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	27
	CD13检测试剂 IOTest CD13-PE
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD13 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	36.08
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	28
	CD14检测试剂(流式细胞仪法-ECD)
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD14 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	43.4
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	29
	CD56检测试剂(流式细胞仪法-PC5.5)
	荧光素PC5.5，检测人体生物标本中CD56 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	48.98
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	30
	CD123 (IL-3Rα)-PC7
	荧光素PC7，检测人体生物标本中CD123 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	36.80
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	31
	CD11b检测试剂（流式细胞仪法-APC）
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD11b 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	56.92
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	32
	CD16检测试剂(流式细胞仪法-APC-A700)
	荧光素APC-A700，检测人体生物标本中CD16 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	50.38
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	33
	CD64 检测试剂（流式细胞仪法） CD64-APC-Alexa Fluor 750
	荧光素APC-Alexa Fluor750，检测人体生物标本中CD64 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	79.05
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	34
	HLA-DR检测试剂(流式细胞仪法-PB)
	荧光素PB，检测人体生物标本中HLA-DR 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	41.68
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	35
	TdT检测试剂(IOTest Anti-TdT (Pool) -FITC)
	荧光素FITC，检测人体生物标本中TDT 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	227.7
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	36
	髓过氧化物酶（MPO）检测试剂(Anti-Myeloperoxidase-PE)
	荧光素PE，检测人体生物标本中MPO 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	116
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	37
	CD34-ECD
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD34 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	56.9
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	38
	CD117检测试剂 CD117-PC5.5
	荧光素PC5.5，检测人体生物标本中CD117 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	84.8
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	39
	CD79a检测试剂(CD79a-APC)
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD79a 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	75.9
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	40
	CD7检测试剂（流式细胞仪法-APC-A700）
	荧光素APC-A700，检测人体生物标本中CD7 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	47.94
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	41
	CD3检测试剂(流式细胞仪法-APC-A750)
	荧光素APC-A750，检测人体生物标本中CD3 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	45.18
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	42
	CD38检测试剂（流式细胞仪法-SNv428）
	荧光素SNv428，检测人体生物标本中CD38 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	50.22
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	43
	Kappa检测试剂(流式细胞仪法-FITC）
	荧光素FITC，检测人体生物标本中Kappa 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	59.2
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	44
	Lambda检测试剂(流式细胞仪法-PE）
	荧光素PE，检测人体生物标本中Lambda 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	64
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	45
	CD56检测试剂(流式细胞仪法-ECD)
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD56 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	46.4
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	46
	CD27检测试剂CD27-PC5.5
	荧光素PC5.5，检测人体生物标本中CD27 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	139.6
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	47
	CD138-APC
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD138 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	67.6
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	48
	CD28抗体试剂（流式细胞仪法-APC-A700）
	荧光素APC-A700，检测人体生物标本中CD28 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	59.92
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	49
	CD103检测试剂（流式细胞仪法-FITC）
	荧光素FITC，检测人体生物标本中CD103 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	50.22
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	50
	CD79b检测试剂(IOTest CD79b-PE)
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD79b 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	49
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	51
	CD25-ECD
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD25 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	36.7
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	52
	CD200-APC-A750
	荧光素APC-A750，检测人体生物标本中CD200 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	28.35
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	53
	CD22-APC
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD22 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	58
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	54
	CD23检测试剂(流式细胞仪法-APC-A700)
	荧光素APC-A700，检测人体生物标本中CD23 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	40.8
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	55
	FMC7检测试剂 Anti-FMC7-Pacific Blue
	荧光素Pacific Blue，检测人体生物标本中FMC7 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	161.32
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	56
	CD5检测试剂(流式细胞仪法-PC5.5)
	荧光素PC5.5，检测人体生物标本中CD5 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	46
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	57
	CD20-ECD
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD20 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	58
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	58
	Ki-67-AF488
	荧光素AF488，检测人体生物标本中Ki-67 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	72.67
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	59
	CD81抗体试剂（流式细胞仪法-PE）
	荧光素PE，检测人体生物标本中CD81 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	68.94
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	60
	Brilliant Violet 421™ anti-Bcl-2
	荧光素BV421，检测人体生物标本中Bcl-2 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	110
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	61
	CD57检测试剂(流式细胞仪法-FITC)
	荧光素FITC，检测人体生物标本中CD57 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	35.58
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	62
	Anti-TCR Cβ1 (TRBC1)-PE
	荧光素PE，检测人体生物标本中TRBC1 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	105.6
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	63
	CD2检测试剂(CD2-PC7)
	荧光素PC7，检测人体生物标本中CD2 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	81
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	64
	CD8检测试剂(流式细胞仪法-APC)
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD8 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	39.86
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	65
	CD5检测试剂(CD5-APC-Alexa Fluor 750)
	荧光素APC-Alexa Fluor750，检测人体生物标本中CD5 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	137.2
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	66
	CD16检测试剂(流式细胞仪法-ECD)
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD16 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	46.2
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	67
	CD94 (NKG2a)-APC
	荧光素APC，检测人体生物标本中CD94 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	72.5
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	68
	CD30-APC-A700
	荧光素APC-A700，检测人体生物标本中CD30 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	72.6
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	69
	CD58检测试剂(流式细胞仪法-FITC)
	荧光素FITC，检测人体生物标本中CD58 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	40.98
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	70
	CD38检测试剂(流式细胞仪法-ECD)
	荧光素ECD，检测人体生物标本中CD38 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	61.92
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	71
	CD20-APC-A750
	荧光素APC-A750，检测人体生物标本中CD20 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	90.7
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	72
	CD81-PB
	荧光素PB，检测人体生物标本中CD81 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	50.7
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	73
	CD7检测试剂(流式细胞仪法-PC7)
	荧光素PC7，检测人体生物标本中CD7 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
	瓶/盒
	1
	37.38
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	74
	流式细胞分析用溶血/破膜剂(IntraPrep Permeabilization Reagents)
	用于快速裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临床上用于流式细胞仪检测前样本处理。产品包含2种即用型试剂，能够诱发白细胞细胞膜透性，以便确定是否存在细胞内抗原决定簇，采用的方法为单克隆荧光抗体
	瓶/盒
	1
	35.5
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	75
	流式管, 12x75mm，(250/pk)
	用于流式标本上样，12×75mm
	袋/盒/包
	1
	1.76
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	76
	流式细胞分析用溶血剂(OptiLyse C Lysing Solution)
	用于快速裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临床上用于流式细胞仪检测前样本处理。
	瓶/盒
	1
	6.5
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	77
	HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE 检测试剂盒（流式细胞仪法）IOtest？ HLA-B27-FITC/HLA-B7-PE
	该荧光标记抗体混合物通过使用流式细胞术，能够识别人体样本中表达 HLA-B27 抗原的细胞群并进行计数。
	瓶/盒
	1
	52
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	78
	flear检验试剂ifloor488
	通过检测外周血中的粒细胞（尤其是中性粒细胞）和单核细胞，如果发现一群FLAER阴性的细胞群体，即可确诊存在PNH克隆
	瓶/盒
	1
	50.4
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否

	79
	CD9
	荧光素FTTC通道，可使用于贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	瓶/盒
	1
	26.55
	贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX
	否


    注：

1.所投试剂耗材响应覆盖率分别为100%，即应对表中所有试剂耗材全部进行报价，若不满足作废标处理。
2.表内耗材顺序、序号不可打乱。投标试剂耗材规格型号应在明细报价表响应时填写，报价最高单价限价为：元/人份或元/测试，以毫升为单位的试剂每测试以20微升计算，每测试的用量需在投标备注中进行备注，否则作废标处理。

3.表内耗材数量仅作投标基数，不作为供货数量。

4.若任何一项试剂耗材的报价超过单价最高限价作废标处理。

5.各潜在投标人务必到采购人处了解现有设备品牌、型号，所投试剂、耗材必须保证设备能正常使用。

6.潜在投标人所投试剂耗材与与表中试剂（项目）名称不一致的，应在备注栏中予以说明，但所投试剂耗材必须能完全替代所对应栏试剂耗材且参数能完全满足。
第三篇  询价项目服务需求

该篇商务需求均为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

	商务需求表

	合同期限、交货时间、交货地点及验收方式
	一、合同期限

自合同签订之日起3年。

二、交货时间

成交供应商在接到采购人通知后7个日历日内完成送货与验收（货票同行），逾期处违约金1000元/次。

三、交货地点
重庆市黔江中心医院库房或院内其他指定地点。

四、产品准入

本项目所有中标产品需在采购人HRP或SPD系统准入，如准入过程中出现资质不符或不满足招标文件要求的，投标保证金不予退还且合同解除。
五、验收方式

（一）货物到达现场后，在规定时间内完成交货并验收，投标人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出表面验收记录。

（二）成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的产品资料、装箱单、产品合格证、发票、出库单等资料，验收合格条件如下：

1.耗材品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同及样品一致，性能指标达到规定的标准。

2.成交供应商提供的货物未达到本文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（四）投标人提供的货物未达到本文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（五）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
（六）试剂耗材进行试用合格后才算验收合格（白血病、淋巴瘤、骨髓瘤病例各均≥10例），采购人不接受达不到合同约定的耗材。验收不合格不予退还投标保证金和不予支付已供耗材费用。

	质量保证及供货保证
	（一）产品质量保证期：所供应试剂耗材有效期≥10个月，且针对临期耗材成交供应商需配合采购人调换。
（二）供货保证：成交供应商如出现一年内三次及以上不能按需供货（或单次超过下订单后10天未发货）或者一年内三次出现产品质量问题的情况，采购人有权提前单方终止采购合同，并每发生一次，处违约金2000元/次。

（三）产品质量保证：成交供应商所供的货物，其质量必须符合国家医疗器械及药品监督管理部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，确保安全有效。

（四）若成交供应商提供假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商承担一切经济损失和法律责任。为避免医患纠纷时间过长影响医疗秩序，如成交供应商接到采购人通知24小时内未到医院解决纠纷，采购人有权单方动用滞留在医院的货款与患方协商解决，不足部分成交供应商应无条件追加，否则采购人有权终止采购合同并诉诸法律。

（五）成交供应商应对中标产品的质量负责，并在合同中明确质量承诺，如在医院或上级有关部门抽查中发现配送的产品不符合国家相关规定或招标文件技术要求的，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

（六）若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商必须积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

	报价要求
	（一）该项目须向采购人提供电子版报价（excel版），电子版报价与纸质版投标文件同时递交（保持一致 ）。

（二）供应商报价须为包干单价，包括货物、运输、验收、SPD系统管理费及其他完成该项目所需的全部费用，成交供应商需自行核实所需费用和SPD公司所需的流程，因其自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）本项目最终成交价不得高于药交所平台最低价格（如有，药交所平台最低价格包含一、二、三级医院）、三峡中心医院的供应价（如有），以最低的为准；合同效期，供应商需适时按照上述最低价原则供货结算。

（四）若本项目报价不符合上述第三条要求的，一经发现，采购人将有权单方面解除合同并追究违约责任。

	付款方式
	耗材供应、出入库、支付纳入SPD公司进行管理，成交供应商需缴纳管理费，且自行与SPD管理商进行谈判。按供货批次办理出入库手续，收到发票后12个月内以转账方式支付。（如有违约，在应支款项中直接扣除）。每月与库房、财务进行对账，逾期未按规定时限办理出入库手续、财务对账的情形视为放弃对应收款项的收取。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和经济责任。

	其他
	（一）本次投标现场无需提供样品。
（二）成交供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（三）因政策原因需终止合同履行的，采购人不承担违约责任，不予补偿、赔偿。

（四）合同期内，采购人根据自身需求向供应商下达采购需求，采购无保底量，同时采购人有权根据自身需求单方增加其他品牌或其他配送商。

（五）合同期内，试剂耗材必须在药交所上签订合同或备案合同进行线上交易，价格如有下调，以价低为原则采购；供应商需适时按最低价原则供货结算，每次供货前成交供应商均需自行核实单价，如被采购人核实到应降未降的采购人不予支付该批次耗材货款。如试剂耗材集采并入围集采目录，则执行集采价格。成交供应商在合同有效期内对某项耗材不予供货或提高供应价格的情形承担5000元/次的违约责任。

（六）合同签订后如发生争议由双方协商解决，协商不成双方均可向黔江区人民法院提起诉讼。成交供应商的服务行为或因产品质量原因导致采购人、第三方的人身财产受到损害、损失、伤害由成交供应商承担法律、经济责任，如受到损害、损失、伤害方上诉到法院，如判决采购人所承担的经济责任也由成交供应商承担。

（七）招标文件、投标文件是合同不可分割的一部分。

（八）成交供应商需根据国家、采购人有关要求，完成相关信息系统（包含但不限于：HIS、SPD、HRP、UDI码、27医保码等）的准入、编码、录入、变更、维护、新增等。

（九）成交供应商需对招标资料装订成册。

	解除合同情形
	出现下列情形，采购人可单方解除合同并不给予供应商补偿、赔偿：

成交供应商要求对试剂耗材进行涨价或无供应能力或分包给第三方或公司注销、重组。

成交供应商如出现一年内三次及以上不能按需供货（或单次超过下订单后10天未发货）或者一年内三次出现产品质量问题的情况。
国家采购政策调整或有关部门要求解除合同或采购人停止开展相关的医疗业务或设备报废。

成交供应商未执行采购人耗材管理规定及招标文件约定的其他违约情形。




第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）特定资格要求”的要求提交。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的总价（单价之和）报价（超过任何一栏单价限价为无效投标）按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。以上所有都相同的，由采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交（网下询价适用）

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（五）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确定

采购人应当在评审后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动和不予退还投标保证金。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市黔江中心医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

（一）质疑时限、内容

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公示截止期前，以书面形式送达采购人提出质疑。供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在采购评标结束时当面形式向采购人提出质疑。

2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容（下列内容不全将不予受理）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

3. 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（三）其他

1. 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
           第六篇  格式合同

重庆市黔江中心医院
                         项目采购合同
（项目号：）
甲方（需方）：重庆市黔江中心医院
乙方（供方）：                         
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	厂家
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	交货
时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	 
	 

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	此合同总价为CIP价，包含产品到医院指定地点的装卸、搬运、运输、仓储、安装、调试、培训等费用（具体详见采购文件）。

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、保修期：
2、保修范围：
3、服务措施：
4.保修期内乙方保证维修使用的备品备件及易损件为原厂配件。
5.对保修期外的设备维修，乙方只向甲方收取零配件成本费。
6.乙方负责设备系统软件终身免费升级。
7在保修期维保要求。

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法


	三、交提货方式
1.交货时间：
2.交货地点：
3.交货方式：

	四、验收标准、方法
1.设备质量、安全验收严格按照国家医疗器械检测标准或医疗器械行业技术规范执行，依据设备配置要求的功能、性能、技术指标。
2.设备安装后，乙方向甲方提交安装调试报告，甲方组织相关科室人员，依据上述要求进行验收及应用质量、安全验收，并签写验收报告。

3.采购文件中其他约定。

	五、付款方式


	质量保证


	七、技术培训
1.乙方负责现场操作、维修培训，保证相关人员能独立操作相关设备，同时能完成一般常见故障的维修工作。提供免费培训，使甲方使用人员能够正常操作、日常维护和简单的故障处理，同时提供相关的学术支持。
2. 乙方提供全套中文操作、维修手册（密码）、系统备份等技术资料。

3. 提交培训资料。

	八、违约责任
1.乙方逾期履行合同，每延误1天按合同总额1‰赔偿给甲方，且保修期顺延10天。

2.甲方不得无故拖延设备验收和付款。

4.乙方未能按时提交合同约定参数的货物，甲方有权单方解除合同；乙方违约解除合同的,甲方全额扣除履约保证金。

5.其余执行采购文件中的条款。

	九、其他约定事项
1.采购文件及其补遗文件、响应文件、承诺和附件是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。
3.本合同一式柒份，甲方肆份，乙方叁份，具备同等法律效力。

	十、附件  
1.设备配置清单
2.售后服务承诺书，售后服务人员名单及联系方式
3.易损件报价表

	甲（需）方（签章）：重庆市黔江中心医院                                                                          
地址：重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号
法定代表人（签字）：                  
委托代理人（签字）：                 
联系电话：023-79222258              
开户银行：
账号：
	乙（供）方：
地址：
法定代表人（签字）：                  
委托代理人（签字）：                 
电话：
开户银行：
账号：

纳税人识别号：

	备注：


签约时间：       年   月  日       签约地点：重庆市黔江中心医院
第七篇  响应文件格式要求
一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号： 
询价项目名称及分包号：

	

	　
	xx试剂采购需求明细
	响应试剂明细

	原公告目录序列号
	名

称

	单位
	数量
	单价最高限价（元/人份/测试）
	参数需求
	注册证名称
	规格（响应品牌）
	单位（瓶/盒）
	数量
	药交所挂网最低价或其他医院销售价格
	报价（元/人份或元/测试）
	药交所挂网27位医保码（如有挂网的需要填编码）
	网上采购/药交所备案采购
	生产厂家或品牌
	注册证号
	注册证效期
	是否能收费
	是否在重庆市医保局耗材目录中
	备注

	1
	　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	投标报价合计（元）：                  大写（人民币）： 

	

	


注：1. 供应商应完整准确填写本表，否则视为无效投标。

2. 该表可扩展。

3. 试剂耗材采购需求明细和序号与原公告中的信息一致，不能更改。
                                                   供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

保函退还申请

致：                     （采购人名称）：

        （投标人法定代表人名称）是               （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名、身份证代码）代表我单位全权办理            （项目名称、执行编号）                 （保险、银行、公司名称）出具的保函         （金额）退还事项，望贵单位允以办理。

我单位对被授权人的行为负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内办理的保函退还事项不因授权的撤消而失效。

   被授权人：                          投标人法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

  （附：被授权人身份证正反面复印件）

                                          （投标人公章）

                                            年   月   日

（结束）


5

